| Công Ty TNHH Kỹ Thương ViTec Việt |
| --- |
| Địa Chỉ:Số 5 Ngõ121Đường Tây Mỗ,Phường Đại Mỗ,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội Việt Nam |
| MST:0106745394/TK 76331839 VPBanhk Trần Thái Tông Cầu Giấy Hà Nội |
| Tel 024 3789 4542/ 0913 076 501/ WET: WWW bienapvitec.com |
| BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP 3 PHA KIỂU KHÔ NHÃN HIỆU VITEC |
| (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) |
| Công suất | Điện áp vào | MÁY TỰ NGẪU | MÁY CÁCH LY |
|  |  | Mã sản phẩm | Điện áp ra | Khối lượng | Kích thước | Đơn giá | Mã sản phẩm | Điện áp ra | Khối lượng | Kích thước | Đơn giá |
| Capacity (KVA) | Input (VAC) | (Code) | Output (VAC) | Weight (Kg) | (Dimension)-mm (Cao x Rộng x Sâu) | Price (VNĐ) | (Code) | Output (VAC) | Weight (Kg) | (Dimension)-mm (Cao x Rộng x Sâu) | Price (VNĐ) |
| 10 | 380 | FTRTN103 | 200/220 | 60 | 420 x 340 x 470 | 7,700,000 | FTRCL103 | 200/220 | 85 | 450 x 450 x 400 | 10,300,000 |
| 15 | 380 | FTRTN153 | 200/220 | 70 | 420 x 340 x 470 | 9,470,000 | FTRCL153 | 200/220 | 90 | 450 x 450 x 400 | 14,800,000 |
| 20 | 380 | FTRTN203 | 200/220 | 80 | 450 x 450 x 400 | 12,200,000 | FTRCL203 | 200/220 | 100 | 600 x 650 x 550 | 18,300,000 |
| 25 | 380 | FTRTN253 | 200/220 | 85 | 450 x 350 x 400 | 14,500,000 | FTRCL253 | 200/220 | 110 | 600 x 650 x 550 | 22,900,000 |
| 30 | 380 | FTRTN303 | 200/220 | 100 | 600 x 650 x 550 | 15,500,000 | FTRCL303 | 200/220 | 140 | 600 x 650 x 550 | 26,400,000 |
| 40 | 380 | FTRTN403 | 200/220 | 125 | 600 x 650 x 550 | 18,200,000 | FTRCL403 | 200/220 | 165 | 650 x 750 x 600 | 33,000,000 |
| 50 | 380 | FTRTN503 | 200/220 | 140 | 600 x 650 x 550 | 19,400,000 | FTRCL503 | 200/220 | 190 | 650 x 750 x 600 | 40,200,000 |
| 60 | 380 | FTRTN603 | 200/220 | 160 | 650 x 750 x 600 | 20,950,000 | FTRCL603 | 200/220 | 260 | 750 x 850 x 650 | 46,500,000 |
| 80 | 380 | FTRTN803 | 200/220 | 205 | 650 x 750 x 600 | 26,300,000 | FTRCL803 | 200/220 | 320 | 750 x 850 x 650 | 56,500,000 |
| 100 | 380 | FTRTN1003 | 200/220 | 245 | 750 x 850 x 650 | 31,600,000 | FTRCL1003 | 200/220 | 440 | 750 x 850 x 650 | 65,900,000 |
| 150 | 380 | FTRTN1503 | 200/220 | 390 | 750 x 850 x 650 | 38,500,000 | FTRCL1503 | 200/220 | 580 | 880 x 1050 x 700 | 72,800,000 |
| 200 | 380 | FTRTN2003 | 200/220 | 510 | 880 x 1050 x 700 | 56,000,000 | FTRCL2003 | 200/220 | 700 | 1050 x 1200 x 850 | 81,300,000 |
| 250 | 380 | FTRTN2503 | 200/220 | 620 | 880 x 1050 x 700 | 73,000,000 | FTRCL2503 | 200/220 | 850 | 1050 x 1200 x 850 | 90,000,000 |
| 320 | 380 | FTRTN3203 | 200/220 | 750 | 1050 x 1200 x 850 | 78,500,000 | FTRCL3203 | 200/220 | 1150 | 1250 x 1400 x900 | 104,500,000 |
| 400 | 380 | FTRTN4003 | 200/220 | 880 | 1250 x 1400 x 850 | 98,000,000 | FTRCL4003 | 200/220 | 1450 | 1250 x 1450 x 900 | 132,500,000 |
| 560 | 380 | FTRTN5603 | 200/220 | 1100 | 1250 x 1400 x 900 | 125,000,000 | FTRCL5603 | 200/220 | 1750 | 1350 x 1450 x 1000 | 162,000,000 |
|  | 2.Tất cả các Máy biến áp được sản xuất có đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường và được bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
|  | 3. Các loại Biến áp có thông số khác với tiêu chuẩn trên thì đặt hàng theo yêu cầu cụ thể. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PHÒNG KINH DOANH VITEC VIỆT |

# Text boxes

CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU